## 设备报价表
设备投标报价表
设备单品名称 | 招标方要求 | 上年度采购数量 | 上年度采购单价 | 投标单位填写-供应商名称：
| 招标品牌/型号规格/其他要求 |  |  | 响应品牌 | 响应型号 | 报价单位 | 单价（元） | 偏离描述
手提式ABC干粉灭火器 | 品牌：胜捷、桂安；型号：MFCZ/ABC5
手提式ABC干粉灭火器 | 品牌：胜捷、桂安；型号：MFCZ/ABC4
悬挂式ABC干粉自喷灭火球 | 品牌：胜捷、桂安；型号：FZX-APT8
手推车式ABC干粉灭火器 | 品牌：胜捷、桂安；型号：MFTZ/ABC35
手提式泡沫灭火器 | 品牌：胜捷、桂安；型号MPZ/3L
灭火器箱 | 品牌：香蜜湖或同级品牌；5KGX4，箱盖有操作标示（0.7厚）
灭火器箱 | 品牌：香蜜湖或同级品牌；5KGX2，箱盖有操作标示（0.7厚）
灭火器箱 | 品牌：香蜜湖或同级品牌；4KGX4，箱盖有操作标示（0.7厚）
灭火器箱 | 品牌：香蜜湖或同级品牌；4KGX2，箱盖有操作标示（0.7厚）
灭火器挂架 | 全金属架，4-5KG
灭火毯 | 3C认证、1.2m*1.2m
消防斧 | 长柄
消防扳手 | 国标65接合器扳手
防毒面罩 | 国标
医药箱 | 标准
消防档案夹 | A4标准
消防水带 | 直径65mm，长25米
水枪 | 国标直径65mm
接扣 | 国标直径65mm
撬杠 | 标准
救护担架 | 标准
防身甩棍 | 防身甩棍
警用作训服套装 | 义警/特勤服
防寒大衣 | 黑色、警用款防寒大衣
防爆钢盔 | 国标防爆钢盔
雨衣 | 标准
雨鞋 | 三五三九军用
防割手套 | 防割手套
防刺服 | 防刺服
警用不锈钢叉 | 警用不锈钢叉
多功能抓捕器 | 多功能抓捕器
防爆盾牌 | 防爆盾牌
橡胶棒 | 橡胶棒
弱电工具套装 | 电子万能表、试电笔、剥线钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀
疏散指示灯双面单向 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROEIII7WABX232 800*350*54mm
安全出口 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROEIIIWABX234 800*350*54
强光探照灯 | 防水
地面自发光砖单向 | 品牌：江门敏华，型号：M6W3
地面自发光安全出口砖 | 品牌：江门敏华，型号：M6W3
壁挂式应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E5W 094
吸顶式应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E5W 098LED灯
楼梯走道应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E18W 170带红外带电池
有边地埋式疏散指示灯（小圆形） | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEI2WAEB 584 18V
有边全不锈钢面板地埋（小圆形） | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEI2WAED 586 18V
地埋灯专用变压器箱M295 | 品牌：江门敏华，型号：M295敏华
810超大玻璃吊片单向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEIII7WACS 373
小疏散指示灯双面单向（典雅型） | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEI5WACW 394
小楼梯走道应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E18W 171带红外带电池
小安全出口（典雅型） | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEI5WACW 396
小楼梯走道应急灯（EPS楼梯灯） | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E18W 170A
铝材天花灯(EPS嵌入式吸顶灯) | 品牌：江门敏华，型号：M-ZLZD-E5W 1129
86盒壁挂应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：N-ZFZD-E5W1349
600大玻璃吊片式双向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEIII 8WFAP
600大玻璃吊片式单向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEIII 8WFAP
340经典型玻璃吊片式双向向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEI 5WFAQ
340经典型玻璃吊片式单向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEI 5WFAQ
一体成型壁挂应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E5W1142
810超大玻璃吊片式双向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROEIII 7WACS
一体成型壁挂应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E5W1142
86盒壁挂应急灯 | 品牌：江门敏华，型号：N-ZFZD-E5W1349
一体化应急筒灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZLZD-E5W1129
810超大玻璃吊片式双向疏散指示灯 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROEIII 7WACS
通用型 防火塑料白色超窄边框--单面安全出口 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROE I 5WCAG M1434
通用型 防火塑料白色超窄边框--单面双向 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROE I 5WCAG M1431
通用型 防火塑料白色超窄边框--单面右向 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROE I 5WCAG M1433
通用型 防火塑料白色超窄边框--单面左向 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-2LROE I 5WCAG M1432
微型消防站工具柜（含柜上标示牌） | 长1200*宽390*高1600mm 国标
消防头盔 | 3C认证、14款、耐高温
灭火战斗服 | 3C认证、14款、耐高温
消防手套 | 3C认证、14款、耐高温
消防安全腰带 | 3C认证、14款、耐高温
消防防护靴 | 3C认证、14款、耐高温
消防头盔 | 14款、耐高温
灭火战斗服 | 14款、耐高温
消防手套 | 14款、耐高温
消防安全腰带 | 14款、耐高温
消防防护靴 | 14款、耐高温
正压式空气呼吸器 | 3C认证、钢瓶、6.8L
逃生消防缓降器 | 3C认证、20米（套装）
拓攀逃生绳救生绳 | 20米（套装）
消防铁锹 | 红柄铁铲
消防桶 | 红色、半圆、高210*长280*宽160
消防腰斧 | 3C认证、高碳钢
消防PVC地贴警戒胶带 | 3cm宽、黑黄相间
安全警戒带 | 白黄相间、50M、盘式

## 主要零部件及易损件报价
主要零部件和易损件报价表
名称 | 招标方要求： | 投标单位填写-供应商名称：
| 招标品牌/规格型号/其他（由招标方填写） | 型号响应 | 品牌响应 | 单价 | 偏离描述
单向指示玻璃片（左右各一半） | 配套备用品（厂家赠送）
安全出口玻璃片 | 配套备用品（厂家赠送）
壁挂式应急灯LED灯板 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E5W 094
壁挂式应急灯主电板 | 品牌：江门敏华，型号：M-ZFZD-E5W 094
有边地埋式疏散指示灯（小圆形）LED灯板 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEI2WAEB 584 18V
有边地埋式疏散指示灯（小圆形）主电板 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEI2WAEB 584 18V
有边全不锈钢面板地埋（小圆形）LED灯板 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEI2WAED 586 18V
有边全不锈钢面板地埋（小圆形）主电板 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEI2WAED 586 18V
810超大玻璃吊片单向疏散指示灯LED灯条 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEIII7WACS 373
810超大玻璃吊片单向疏散指示灯玻璃片 | 品牌：江门敏华，型号：M-BLZD-1LROEIII7WACS 373
小安全出口（典雅型）LED灯条 | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEI5WACW 396
小安全出口（典雅型）玻璃片 | 品牌：江门敏华，型号：N-BLZD-2LROEI5WACW 396

## 设备配置及技术参数要求表
设备配置及技术参数要求表
技术项目 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
| 技术项目要求详细描述（由招标方填写） | 对招标要求响应情况具体描述： | 偏离描述

## 供应商服务要求表
供应商服务要求表
服务项目 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
| 项目要求详细描述 | 供应商对招标要求响应描述： | 偏离描述
赠送条款 | 无
免费质保期 | 免费保修不低于3年
交货期和交货地点 | 供应商收到订单或合同签订后10日内到货，交货地点由甲方指定
响应时间 | 7*24小时相应
付款 | 按合同所规定的全部货物到货并安装调试至正常使用，并经甲方确认无误后，乙方向甲方提供送货单、全额发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方在收到正确付款资料后30个工作日内支付
售后服务 | 免费质保期内提供7*24小时上门服务；投标方在国内一线城市均需设有服务网点，网点服务人员不低于2人
质保期内如货物经过3次维修仍不能达到正常使用标准，则投标方免费更换合同内合格产品；因人为原因造成的损坏，由投标方负责免费维修，但更换的零配件费用由招标方承担或招标方自行购置零配件；售后服务响应时间不超过1个工作日，若不能用传真及电话解决，投标方应在2个工作日内派人到现场解决问题，如果在2个工作日内无法解决问题，需提供备机。投标方需建立设备维护维修记录和档案，并由双方签字确认；在质保期内，如需返修产品货运费由投标方全部承担；在质保期外，对损坏的配件在接到甲方通知的8小时内给予解决报价，价格不得高于市场价格及与甲方商议时的投标价格。并且在15天内进行更换到位；在质保期外，返修产品返回维修货运费由乙方承担，发回使用由甲方承担货运费。
配件要求 | 提供设备的配件必须在6年内都有配件进行更换，供货周期不得超过5天。
培训要求 | 投标方需提供免费培训，并应积极配合招标方的人力培训计划，对所提供的设备进行操作、维护等不同层次的培训工作，并提供相关培训资料。培训次数为每年不低于1次/年，培训时间和地点由双方另行协商。
安装及验收 | 招标方负责安装、投标方免费协助调试与验收。
其他要求 | 报价需含13%增值税
中标方必须对其提供的所有产品8年内包修

## 使用问题和意见
使用问题和意见
投标单位填写-供应商名称
使用问题和意见 | 响应描述（处理和改进） | 偏离说明
现使用的疏散指示灯存在因环境与时间因素，出现LED灯板或主板故障， | 质保期内更换或免费维修，增加配件立项，质保期外故障可采购更换。
现使用的壁挂应急照明灯存在因环境与时间因素，出现LED灯板或主板故障， | 质保期内更换或免费维修，增加配件立项，质保期外故障可采购更换。

## 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 国籍 | 技术参数 | 详细性能描述 | 采购设备配置要求 | 具体偏离 内容、范围
主要部件：
主要材料：
辅助材料：

## 技术规格偏离表
技术规格偏离表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
说明：如投标文件与招标文件要求一致，可说明无偏离。

## 设备年度招标供应商资质要求
供应商资质要求表
2019年设备年度招标供应商资质要求登记表
招标项目：
投标单位全称：
联系人、电话、邮箱：
供应商基本要求（品类根据各类设备选择以下资质项目，并填写具体要求。如需增加资质项目，加在“备注栏” | [10 empty] | 备注
| 企业注册资金要求（万元） | 企业员工人数要求 | 年销售额要求 | 市场占有率要求 | 企业经营面积要求 | 企业成立时间要求 | 主要检测设备要求 | 主要生产产品要求 | 研发人员要求 | 认证资质要求
招标方要求 | 100 | 5 | 200 |  |  |  |  | 品牌制造商或代理
投标方填写
投标单位填写注意事项： 按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。