西安市人人乐超市有限公司消防系统维保招标书

-----区域维保单位明细

第一标段明细

| 购物广场消防维保明细一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称（乙方）：xxxxxxxxx有限公司 (临时一级) 维保单位名称（甲方）：西安市人人乐超市有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位 | 地址 | 开业时间 | 面积 | 品牌 | 主机管理 | 水泵管理 |
| 1 | 明光路 | 西安市经济开发区明光路与凤城一路十字东南角 | 2013.1.23 | 6711 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 物业管理 | 物业管理 |
| 2 | 赛高店 | 西安市经济开发区未央路中段B2区16号 | 2007.1.12 | 30500 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 3 | 赛高国际 | 西安市经济开发区凤城二路第五国际B座一至四层 | 2010.5.1 | 9000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 4 | 豪佳花园 | 西安市经济开发区文景路与凤城五路交汇处 | 2011.12.13 | 14500 | 泛海三江（2100） | 物业管理 | 物业管理 |
| 5 | 泾渭路 | 西安市高陵县泾渭路18号 | 2015.8.1 | 5800 | 上海松江JB-QGZ-3208 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 6 | 青东村 | 西安市未央区朱宏路与凤城九路十字东北角150米 | 2014.1.18 | 8400 | 尼特JB-QG-FT800 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 7 | 西安凤八路 | 西安市未央区文景路于凤城八路交汇处汉神购物广场 | 2015.11.24 | 2000 | 北大青鸟 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 8 | 凤城五路 | 西安市未央区凤城五路东段北侧紫薇希望城 | 2012.1.12 | 12800 | 特灵ISL8300 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 9 | 凤城五路二店 | 西安市凤城五路与未央路东北角 | 2013.12.28 | 43000 | 赋安JB-LGZ2-FS5050 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 10 | 合计 | 维保门店数量 | 9 | 132711 |  |  |  |

第二标段明细

| 购物广场消防维保明细一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称（乙方）：xxxxxxxxxxx有限责任公司 (临时二级) 维保单位名称（甲方）：西安市人人乐超市有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位 | 地址 | 开业时间 | 面积 | 品牌 | 主机管理 | 水泵管理 |
| 1 | 西关店 | 西安市莲湖区环城西路78号 | 2001.09.26 | 20000 | 泛海三江（2100） | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 2 | 玉祥门 | 西安市莲湖区大庆路11号 | 2008.9.25 | 14000 | 泛海三江（2100） | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 3 | 北关店 | 西安市莲湖区北关正街39号 | 2004.7.15 | 21000 | 泛海三江（2100） | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 4 | 未央路 | 西安市莲湖区龙首村十字宫园壹号负一层 | 2011.12.29 | 22000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 5 | 洪庆店 | 西安市灞桥区田洪正街800号 | 2016.1.12 | 9600 | 北大青鸟 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 6 | 临潼店 | 西安市临潼区华清路1号 | 2012.01.18 | 7000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 7 | 文苑店 | 西安市长安区郭杜街道办樱花广场 | 2012.1.18 | 17000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 8 | 友谊店 | 西安市碑林区友谊西路246号 | 2005.9.30 | 26000 | 泛海三江（2100） | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 9 | 公园南路 | 西安市新城区公园南路9号上和商业广场 | 2015.6.13 | 15000 | 国泰怡安 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 10 | 长兴北路 | 西安市长安区嘉华街东丁字口宏泽大厦一层 | 2016.5.7 | 800 | 北大青鸟 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 11 | 东门店 | 西安市碑林区东关正街东方星苑B座109号 | 2008.01.30 | 16000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 12 | 南二环 | 西安市碑林区南二环太白立交向西100米摩天楼 | 2010.12.8 | 8850 | 北大青鸟JB-TB-JBF-11S | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 13 | 解放店 | 西安市新城区解放路39号 | 2008.09.8 | 14000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 物业管理 | 物业管理 |
| 14 | 合计 | 维保门店数量 | 13 | 191250 |  |  |  |

第三标段明细

| 购物广场消防维保明细一览表(第三标段) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称（乙方）：xxxxxxxxxx有限公司 (临时二级) 维保单位名称（甲方）：西安市人人乐超市有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位 | 地址 | 开业时间 | 面积 | 品牌 | 主机管理 | 水泵管理 |
| 1 | 咸阳店 | 咸阳市秦都区玉泉路7号 | 2003.5.2 | 11000 | 北大青鸟 JB-TB-JBF-11S | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 2 | 文汇店 | 咸阳市渭城区文汇西路2号 | 2006.4.15 | 4900 | 泛海三江JB-QBL-2100S/198 | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 3 | 兴平 | 咸阳兴平市南关西路49号海威财富广场 | 2016.6.30 | 11000 | 北大青鸟 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 4 | 世纪大道二店 | 咸阳市秦都区世纪大道西段安谷路十字西北角 | 2015.2.10 | 6500 | 北大青鸟JB-TB-JBF-11S | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 5 | 世纪大道 | 咸阳市秦都区世纪大道中段沣渭世纪中心 | 2014.12.25 | 15000 | 北大青鸟JB-TB-JBF-11S | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 6 | 玉泉二店 | 咸阳市秦都区玉泉东路10号 | 2017.1.20 | 5500 | 北大青鸟 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 7 | 金旭路 | 咸阳市朝阳二路与金旭路十字 | 2018.2.9 | 6900 | 北大青鸟 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 8 | 宝鸡店 | 宝鸡市高新区高新四路61号 | 2010.8.18 | 9300 | 赋安JB-LGZ2-FS5050 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 9 | 金台大道 | 宝鸡市金台大道66号银泰城 | 2017.9.18 | 7644 | 海湾 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 10 | 户县店 | 西安市户县沣京路152号 | 2009.12.29 | 11500 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 11 | 秦皇店 | 咸阳市秦皇路7号 | 2018.11.9 | 9996 | 海湾 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 12 | 洛南店 | 商洛市洛南县金江广场负一层 | 2019.1.29 | 4200 | 营口新山鹰GD-LBZ-YBZ2032 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 13 | 合计 | 维保门店数量 | 12 | 103440 |  |  |  |

第四标段明细：

| 购物广场消防维保明细一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称（乙方）：xxxxxxxxxx有限公司 (临时一级) 维保单位名称（甲方）：西安市人人乐超市有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位 | 地址 | 开业时间 | 面积 | 品牌 | 主机管理 | 水泵管理 |
| 1 | 南郊店 | 西安市雁塔区丈八东路与东仪路十字 | 2007.8.30 | 42433 | 营口天成 | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 2 | 高新店 | 西安市雁塔区电子一路栗园商业广场1-4层 | 2006.05.29 | 22000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 3 | 景泽园 | 西安市雁塔区丈八路579号 | 2009.1.25 | 6000 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 4 | 紫薇尚层 | 西安市雁塔区太白南路与电子五路十字东北角 | 2011.1.27 | 6800 | 特灵ISL8300 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 5 | 小寨 | 雁塔区小寨西路26号银泰城 | 2017.7.11 | 1980 | 西核彩桥 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 6 | 物流中心 | 西安市阎良区航天城大道西段 | 2014.10.13 | 33200 | 泛海三江 | 人人乐管理 | 人人乐管理 |
| 7 | 阎良店 | 西安市阎良区人民路西段腾飞广场 | 2008.9.5 | 16000 | 海湾JB-QJ-GST5000 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 8 | 曲江一店 | 西安曲江新区雁塔南路410号地下一层 | 2018.4.26 | 4000 | 特灵ISL8300 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 9 | 天台路 | 西安市未央区红光路伯乐广场9# | 2014.8.20 | 11000 | 赋安JB-LGZ2-FS5050 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 10 | 科技二路 | 西安市高新区丈八北路负一层 | 2019.8.15 | 7000 | 海湾 | 人人乐管理 | 物业管理 |
| 11 | 合计 | 维保门店数量 | 10 | 150413 |  |  |  |